Нарушения при закупке компьютерной томографии вскрыли в Орле

Орловское УФАС России выявило нарушения при закупке системы компьютерной томографии.  Подробности сообщили в пресс-службе данного ведомства.  Специально созданная комиссия рассмотрела жалобу на действия НКМЦ им.  Круглой.  Этот медцентр помощи матерям и детям организовал проведение электронного аукциона на закупку системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела.  Начальная (максимальная)  цена контракта была установлена в размере 63  миллиона рублей.  Компания,  подавшая жалобу,  считает,  что заказчик неправомерно объединил в один лот медицинские изделия разных видов,  что противоречит требованиям постановления правительства РФ № 620  о правилах формирования лотов.
«Пунктом 1  постановления № 620  установлено,  что при осуществлении закупок медицинских изделий не могут быть предметом одного контракта (одного лота)  медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам,  утвержденной Министерством здравоохранения РФ,  — пояснили в пресс-службе Орловского УФАС.  — Классификация медицинских изделий формируется в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дело в том,  что каждый вид медицинского изделия обладает своим уникальным идентификационным номером.  Номенклатурная классификация также содержит классификацию видов медицинских изделий по группам и подгруппам.  Вместе с тем в пункте 1  постановления № 620  однозначно указано,  что не могут быть предметом одного контракта или одного лота медицинские изделия различных видов.  В данном случае комиссией УФАС было установлено,  что заказчик включит в один лот разные,  в соответствии с номенклатурной классификацией,  виды медицинских изделий:  135190  «Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела»;  245010  «Автоматический инжектор для введения контрастных препаратов и солевого раствора»;  348970  «Термопринтер»;  238640  «Набор шприцев для автоматического инжектора для введения контрастных препаратов и солевого раствора».
«Таким образом,  заказчиком неправомерно объединены в один лот медицинские изделия различных видов,  что не соответствует постановлению № 620  и нарушает пункт 1  части 2  статьи 42  Закона о контрактной системе,  — резюмируют в УФАС.  — В связи с этим НКМЦ им.  Круглой было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем внесения изменений в извещение.  Необходимо отметить,  что на участие в закупке была подана единственная заявка,  в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся».

2022-10-25  05:07:00